	[image: image1.png]BOYAH TON EAAHNQON




ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ




TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΟΠΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΜΑΛΙΑΣ

Πρόκειται για την αλλαγή φθαρμένων (σπασμένων, η ραγισμένων) υαλοπινάκων στις δύο σκοπιές της Βουλής επί της Λεωφ. Αμαλίας και συγκεκριμένα στην σκοπιά «Μ. Βρετανίας» στις τρείς πλευρές της πλήν της Ανατολικής και στην σκοπιά της «Αμαλίας» στις δύο πλευρές της δηλ. την Βορεινή και την Δυτική.
Το συνολικό πάχος των υαλοπινάκων θα είναι περίπου 6 εκ. με ενδεικτική σύνθεσή τους ως εξής:

( Κ12+2Μ+Κ10+2Μ+Κ10+2Μ+Κ8+3Μ+Κ8+6Μ+Κ4 )  η

( 12+0,76+10+076+10+0,76+8+1,14+8+2,28+4)  όπου

        Κ12=Κρύσταλλο πάχους 12 mm.
        Κ10=Κρύσταλλο πάχους 10 mm
        Κ8= Κρύσταλλο πάχους 8 mm
Μ= Ειδική συγκολλητική μεμβράνη ασφαλείας PVB πάχους 0,38 χιλ.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να επισκευθούν τον χώρο, προκειμένου να γνωρίσουν τις τοπικές συνθήκες και τις ανάγκες τοποθέτησης των νέων υαλοπινάκων 
Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το κόστος απομάκρυνσης των υπαρχόντων φθαρμένων υαλοπινάκων εκτός του χώρου της Βουλής και κρατήσεις 7,17%.

Ο χρόνος υλοποίησης της επισκευής θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.
Μαζί με την προσφορά τους, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν πιστοποιητικό καταλληλότητας των ειδικών αυτών υαλοπινάκων από το εργοστάσιο κατασκευής τους.

ΑΘΗΝΑ  ΜΑΪΟΣ   2010                                            Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ
                                                                                     Π.ΠΛΕΣΣΑΣ
