PAGE  

[image: image1.png]BOYAH TON EAAHNQON




ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αυτόματων ρολών ασφαλείας,

στην είσοδο του Υπογείου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων της Βουλής,
επί της Λ. Αμαλίας.
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης δύο (2) αυτόματων ρολών ασφαλείας, στην είσοδο του Υπογείου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων της Βουλής επί της Λ. Αμαλίας καθώς και στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών ανέγερσης μεταλλικής κατασκευής δικτυώματος για την στήριξη των ρολών.

Στην είσοδο του Υπογείου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων της Βουλής επί της Λ. Αμαλίας μπροστά από τις υφιστάμενες αυτόματες σπαστές θύρες οροφής (πόρτες γκαράζ) και στην ακριβή θέση που θα υποδείξει επί τόπου, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο της Τροχαίας και τον Ανάδοχο, θα τοποθετηθούν δύο (2) αυτόματα ρολά ασφαλείας διαστάσεων περίπου 3,200 mm πλάτος x 3,600 ύψος mm, έκαστο.
Ευθύνη του Αναδόχου είναι η επί τόπου μέτρηση και επαλήθευση των ακριβών διαστάσεων των ρολών. Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για την ακριβή διαστασιολόγηση και την ορθή, έντεχνη και εύρυθμη κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία των ρολών.

Τα ρολά θα είναι ασφαλείας, αυτόματα και θα αποτελούνται από αρθρωτά φύλλα σε ταμπλάδες ή οριζόντιο ραμποτέ. Τα φύλλα θα είναι διαμορφωμένα από προφίλ αλουμινίου ή χάλυβα ελάχιστου πάχους 1 mm, διπλού τοιχώματος, με νευρώσεις για μεγαλύτερη αντοχή και θα φέρουν ατσάλινες λάμες περαστές εσωτερικές σε ένα παρά ένα προφίλ για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Το τελευταίο προφίλ των ρολών θα είναι ενισχυμένο, για μεγαλύτερη στιβαρότητα, ασφάλεια, και αντοχή (σε ανεμοπιέσεις, απόπειρες παραβίασης κλπ). Στο κάτω μέρος και στο σημείο επαφής με το έδαφος, θα φέρει ελαστικό πέλμα στεγάνωσης καθώς και μηχανισμό ασφάλισης – κλειδώματος του ρολού.

Ο χρωματισμός των ρολών (εσωτερικός και εξωτερικός) και της μεταλλικής κατασκευής στήριξης αυτών, θα είναι λευκής απόχρωσης έτσι ώστε η όλη εικόνα των ρολών να παρουσιάζει ομοιογένεια στην κατασκευή και στην όψη της και να είναι σε αισθητική αρμονία με την αρχιτεκτονική εικόνα της εισόδου του Σταθμού Οχημάτων.
Τα χαλύβδινα μέρη των ρολών θα είναι εν θερμώ γαλβανισμένα και εκ των υστέρων ηλεκτροστατικά βαμμένα σε φούρνο, για μεγαλύτερη αντοχή σε οξείδωση.

Για την διαμόρφωση του ανοίγματος και την στήριξη και ανάρτηση των ρολών θα ανεγερθεί κατάλληλη μεταλλική κατασκευή αποτελούμενη από :

· τρία (3) υποστυλώματα κατασκευασμένα από δοκούς κοίλης (RHS) ή U (UPN) ή I (HEA, HEB, INP, IPE) διατομής, πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν οι οδηγοί κύλισης των ρολών,
· δύο (2) δικτυωτά ζευκτά μορφής Π, κατασκευασμένα από δοκούς κοίλης (RHS) διατομής ή σιδηρές γωνιές, επενδεδυμένα εξωτερικά με αντίστοιχης ποιότητας, πάχους και χρωματισμού με τα ρολά έλασμα.

Η μεταλλική κατασκευή θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3, με ποιότητα χάλυβα S275 κατά EN10025 (RSt 44 κατά DIN 17100).

Τα στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής (ζευκτά και υποστυλώματα) θα κατασκευαστούν στο βιομηχανοστάσιο και θα μεταφερθούν επί τόπου για ανέγερση. Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη των εργασιών βιομηχανοποίησης της μεταλλικής κατασκευής, θα υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια και τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων.
Τα στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής θα υποβληθούν σε αμμοβολή SA2.5, ακολούθως θα βαφούν με δύο (2) στρώσεις εποξειδικού αντισκωριακού ασταριού, και δύο (2) στρώσεις εποξειδικού αντισκωριακού τελικού (καλυπτικού) χρώματος, απόχρωσης ίδιας με αυτής των ρολών.
Η σύνδεση των ζευκτών με τα υποστυλώματα θα είναι κοχλιωτή. Το συνδετικό υλικό (κοχλίες, περικόχλια, παράκυκλοι) θα είναι υψηλής αντοχής, ποιότητας 10.9 (Ευρωκώδικας 3), γαλβανισμένο εν θερμώ, με  μετρικό σπείρωμα κατά ISO.
Τα μεταλλικά υποστυλώματα θα φέρουν πλάκες έδρασης και θα στερεωθούν με μεταλλικά εκτονούμενα αγκύρια (βύσματα) ασφαλείας στο έδαφος (πεζοδρόμια) αλλά και στα τοιχία της εισόδου του Υπογείου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων.

Εάν απαιτηθεί θα γίνει πρόσθετη στήριξη - αγκύρωση και των ζευκτών στην μετώπη της οροφής της εισόδου του Υπογείου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων.
Τα ζευκτά θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες και ανάλογες διαστάσεις και υποδομή για να δεχτούν τον μηχανισμό κίνησης, τον άξονα και το τύλιγμα των ρολών αλλά και επένδυση από μάρμαρο (η επένδυση από μάρμαρο θα γίνει από την Βουλή).
Η εγκατάσταση των ρολών θα περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και αυτοματισμούς, εξαρτήματα και υλικά που απαιτούνται για την ασφαλή, εύρυθμη και ορθή λειτουργία αυτών, καθώς και όλα τα ειδικά τεμάχια που απαιτούνται  για την αισθητική της όλης κατασκευής, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

· διάταξη τυμπάνου – άξονα με κουζινέτα και ρουλεμάν βαρέως τύπου,
· ενισχυμένο πλαίσιο για προστασία από παραβίαση, με ενισχυμένους οδηγούς κύλισης για την ελεύθερη κύλιση – οδήγηση και την ασφαλή συγκράτηση των φύλλων των ρολών, με κατάλληλα ελαστικά για την αποφυγή τριβών,
· φρένο ασφαλείας για συγκράτηση από πτώση των ρολών,
· σύστημα ασφάλισης σε κλειστή θέση για προστασία από ανασήκωμα των ρολών,
· αυτόματα συστήματα ανοίγματος και κλεισίματος των ρολών (ξεχωριστό και αυτόνομο σύστημα αυτοματισμού για κάθε ρολό),
· σύστημα χειρισμού αποτελούμενο από μπουτονιέρα χειρισμού τοποθετημένη εσωτερικά της εισόδου καθώς και σετ τηλεχειρισμού (δέκτης, κεραία, ηλεκτρονικός πίνακας) με δύο (2) πομπούς (controls),
· ηλεκτροκινητήρες βαρέως τύπου, σύστημα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρονικούς - ηλεκτρικούς πίνακες, χειριστήρια - μπουτονιέρες, κλπ, 
· ελαστικά πέλματα, πλευρικά ελαστικά σκελετού, αρμοκάλυπτρα, ειδικά τεμάχια κλπ, για πλήρη στεγανοποίηση,

Τα ρολά κατά την αυτόματη (μέσω ηλεκτροκινητήρα άνοιγμα και κλείσιμο) λειτουργία τους, θα πρέπει να κυλούν απαλά, ομαλά και εύκολα. Μέσω μηχανισμού χειροκίνητης λειτουργίας, τα ρολά θα πρέπει να λειτουργούν και χειροκίνητα (για περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, μπλοκαρίσματος, κλπ). το ίδιο ομαλά και ανάλαφρα.

Τα συστήματα αυτοματισμών των ρολών (ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικοί ή και ηλεκτρονικοί πίνακες, μπουτονιέρες, κλπ) θα είναι πλήρη και στεγανά, υψηλής τεχνολογίας και κατάλληλα για πυκνή και συχνή χρήση και κίνηση, θα πρέπει να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσία για αντίστοιχες και ανάλογες εγκαταστάσεις βιομηχανικών θυρών και ρολών και θα διαθέτουν πιστοποιητικό CE.
Τα συστήματα χειρισμού (μπουτονιέρες) των ρολών θα τοποθετηθούν εσωτερικά της εισόδου, στην ακριβή θέση που θα υποδείξει επί τόπου, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο της Τροχαίας.
Η κατασκευή και εγκατάσταση των ρολών θα είναι πλήρης, κατασκευασμένη με όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής εγκατάστασης και σύνδεσης, έτοιμη για πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία.
Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά, και ο μόνος υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό των εργασιών, φροντίζοντας να μην προκληθεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Σταθμού Οχημάτων. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι (λόγω της αυξημένης κίνησης οχημάτων στην είσοδο του Σταθμού Οχημάτων), όλες οι επί τόπου εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα ενός Σαββατοκύριακου, μέσα στο οποίο πρέπει απαραιτήτως και να έχουν ολοκληρωθεί.
(Την ακριβή ημερομηνία των επί τόπου εργασιών θα υποδείξει η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Γραφείου Λειτουργίας Σταθμού Οχημάτων και Περιβάλλοντα Χώρου της Βουλής και τον αρμόδιο της Τροχαίας και σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο).

Λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει στον τόπο αλλά και στον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, οι ενδιαφερόμενοι επιβάλλεται να επισκεφθούν τον χώρο, προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου αλλά και των ειδικών συνθηκών των εργασιών.

Οι εργασίες σε ύψος θα εκτελεστούν με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος προσωπικού ή σταθερών μεταλλικών αυτοφερόμενων ικριωμάτων (σκαλωσιές) με την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσία για την ασφάλεια των εργαζομένων και ειδικότερα για ασφάλεια σε εργασίες σε ύψη.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα εγκαταστήσει, και παραδώσει σε λειτουργία την όλη εγκατάσταση θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο και έμπειρο, να έχει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες αρχές και να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και τις επί τόπου οδηγίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών, και σύμφωνα με όλους του κανόνες της τέχνης και της επιστήμης όπως αυτοί εξειδικεύονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα για αντίστοιχες και ανάλογες εγκαταστάσεις βιομηχανικών θυρών και ρολών.

Στην κατασκευή και εγκατάσταση των ρολών, περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών, όλες οι εργασίες, όλα τα απαραίτητα υλικά (οικοδομικά, ηλεκτρικά, κλπ) και εξοπλισμός, μικροϋλικά, εξαρτήματα, μικροεξαρτήματα και αναλώσιμα, κάθε άλλη εργασία απαραίτητη αλλά μη κατονομαζόμενη από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών καθώς και η πλήρης συντήρηση (υλικά και εργασία) της κατασκευής και εγκατάστασης των ρολών, για δύο (2) έτη από την παραλαβή της.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου, της έκτασης και των ειδικών συνθηκών των εργασιών, ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν το κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς τους. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

3. Η προσκόμιση υλικών και η αποκομιδή μπαζών, θα πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση των εργαζομένων στο κτίριο. Στα σημεία του κτιρίου όπου προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτιρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο Ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

4. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνον σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτιρίου.

5. Οι εργασίες εγκατάστασης θα εκτελεστούν σε διάστημα ενός Σαββατοκύριακου, μέσα στο οποίο πρέπει απαραιτήτως να έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς να δημιουργηθούν οχλήσεις στους χρήστες του Σταθμού Οχημάτων.

6. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών, έτσι ώστε να παραδοθεί ελεύθερος από κάθε άχρηστο υλικό, καθαρός και έτοιμος προς χρήση.

7. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι :

α) είκοσι οκτώ (28) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για την προμήθεια και κατασκευή των ρολών και
β) δύο (2) ημερολογιακές ημέρες για την εγκατάστασή των ρολών, ήτοι συνολικά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών και παράδοσης του έργου πέραν των παραπάνω καθοριζομένων ημερών, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 50€ για κάθε ημέρα. Για καθυστέρηση πέραν των 15 ημερών ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος.

8. Ως χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα των δύο (2) ετών από την παραλαβή της εγκατάστασης των ρολών. Στο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία καθώς και για την πλήρη συντήρηση (υλικά και εργασία) της εγκατάστασης.
9. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Η προσφορά του Αναδόχου θα συνοδεύεται από έντυπο (prospectus) με τα Τεχνικά Στοιχεία, Περιγραφές και Προδιαγραφές, καθώς και σχέδιο (τομές και όψεις) της ολοκληρωμένης εγκατάστασης των ρολών συμπεριλαμβανομένης και της μεταλλικής κατασκευής. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες, υλικά, μικρουλικά, αναλώσιμα κλπ, για την ολοκλήρωση τους, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά, καθώς και όλες οι εργασίες, μικροεργασίες, υλικά, μικρουλικά, αναλώσιμα κλπ που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση (υλικά και εργασία) της εγκατάστασης, μέσα στο διάστημα του χρόνου εγγύησης των δύο (2) ετών.
10. Στο κατ' αποκοπή τίμημα που θα προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν υπόψη τις νόμιμες κρατήσεις ύψους 7,17%, αλλά όχι τον ΦΠΑ που βαρύνει τη Βουλή. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση ή δήλωση αποδοχής των όρων της απόφασης ανάθεσης, θα κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος και θα υφίσταται όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.

11. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι έμπειρο, να έχει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες αρχές και να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
12. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει εφάπαξ, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή των εργασιών από την Επιτροπή που έχει ορισθεί για την παρακολούθηση και παραλαβή των, και αφού προσκομισθεί βεβαίωση πληρωμής οφειλών προς το ΙΚΑ.
Ο συντάξας

Δημήτρης Πορίχης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Σελίδα 1 / 5
Σελίδα 5 / 5

