ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, Ιούνιος 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Για την προμήθεια υδραυλικών υλικών.

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης, επισκευής ή και κατασκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Βουλής των Ελλήνων.

Τα προς προμήθεια υλικά (είδος και ποσότητα) περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει :

- να είναι καινούργια, Α΄ διαλογής χωρίς ελάττωμα, πρόσφατης τεχνολογίας, κατασκευής και παραγωγής

- να είναι γνωστών, αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων κατά ISO (ή άλλο αναγνωρισμένο στην Ελλάδα αντίστοιχο φορέα πιστοποίησης) κατασκευαστικών οίκων - εταιριών, ειδικευμένων στην κατασκευή υδραυλικών υλικών

- να φέρουν πιστοποιητικό – σήμανση CE, να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (ΕΝ) και να παράγονται σύμφωνα με αυτές

- να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και βεβαιώσεις ότι πληρούν και τηρούν τις σχετικές προδιαγραφές για την ασφαλή και καλή λειτουργία και ποιότητα κατασκευής των

- να συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική γλώσσα.

- να μεταφερθούν και παραδοθούν στη Βουλή στις συσκευασίες του οίκου - εταιρίας παραγωγής αυτών,

- να φέρουν γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Οι αναμεικτικές μπαταρίες νιπτήρα και μπάνιου (α/α 1 και α/α 2 αντίστοιχα) θα έχουν ορειχάλκινο σώμα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα φέρουν μηχανισμό με κεραμικό δίσκο  35 mm, με δυνατότητα αντικατάστασης αυτού χωρίς να απαιτείται η απεγκατάσταση της μπαταρίας.

Η επικαθήμενη κάνουλα νιπτήρα (α/α 3) θα έχει ορειχάλκινο σώμα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ενσωματωμένο μαστό σύνδεσης μήκους περίπου 45 mm κατάλληλο για απευθείας σύνδεση με παροχή spiral 1/2.

Το φλοτέρ πλάγιας παροχής 1/2 (α/α 4) θα είναι με δυνατότητα ρύθμισης όγκου νερού, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας από 0.5 – 16 bar, με γρήγορο υδραυλικό κλείσιμο, εύκολο στο καθάρισμα χωρίς λύσιμο και τελείως αθόρυβο ( 20 db).

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα αποχέτευσης PVC :

- θα είναι από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC), χωρίς πλαστικοποιητές, ανακυκλωμένα υλικά και υλικά πλήρωσης

- θα είναι πίεσης λειτουργίας 6 atm, υψηλής αντοχής, κατάλληλα για αποχέτευση εντός κτηριακών εγκαταστάσεων σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες

- θα είναι πρόσφατης παραγωγής, όχι παλαιότερης των 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης στη Βουλή.

Οι σωλήνες PVC θα είναι ωφέλιμου μήκους τριών (3) μέτρων λευκές, με τα παρακάτω στοιχεία :

- Εμπορική επωνυμία προϊόντος

- Διάμετρος σωλήνα

- Πάχος τοιχωμάτων σωλήνα

- Πίεση λειτουργίας

- Είδος πρώτης ύλης

- Εταιρεία παραγωγής

- Προδιαγραφές παραγωγής

- Ημερομηνία και γραμμή παραγωγής

Τα ορειχάλκινα είδη και εξαρτήματα :

- θα είναι από κράμα ορείχαλκου CW 617N (Cu,Zn40,Pb2), σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 12164 και 12165, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια

- θα είναι πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 25 bar με σπειρώματα κατά ISO 228 ή 7/1

- θα φέρουν ευδιάκριτη ανάγλυφη σήμανση με την ονομαστική διάμετρο, την ονομαστική πίεση λειτουργίας και τα στοιχεία ή το σήμα του κατασκευαστή.

Οι ενδιαφερόμενοι επί ποινή αποκλεισμού θα συμπληρώσουν στον ΠΙΝΑΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 :

- την ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ και το ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ για όλα τα υλικά του πίνακα

- τον ΤΥΠΟ για τα υλικά με α/α 1, 2, 3 και 4

- την ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Βουλή.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ επί ποινή αποκλεισμού :

- θα περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια υλικών καθώς η επιλογή του αναδόχου θα γίνει για το σύνολο της προμήθειας των υλικών

- θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ζητήσει από τον «προσωρινό ανάδοχο» :

- να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού δείγματα των προσφερόμενων υλικών

- να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού για τα προσφερόμενα υλικά :

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό.

- Πιστοποιητικά ISO των κατασκευαστικών οίκων των υλικών.

- Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ή του προμηθευτή, ότι :

- αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη έναντι του νόμου, για οποιαδήποτε επίπτωση στη δημόσια υγεία που θα οφείλεται στη χρήση των προσφερόμενων υλικών.

- τα υλικά που θα παραδοθούν θα έχουν δοκιμαστεί στην προβλεπόμενη πίεση δοκιμής σε ποσοστό 100%.

- εγγυάται την καλή λειτουργία των υλικών με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών, από την ημερομηνία παράδοσής τους και ότι σε περίπτωση κατασκευαστικής ατέλειας ή ελαττωματικής λειτουργίας, θα αντικαθίστανται με καινούργια.

Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του αναδόχου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για τη Βουλή και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, παράδοση των προς προμήθεια υλικών.

Ελαττωματικά υλικά που φθάρηκαν κατά την διάρκεια της μεταφοράς, θα αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Παραλαβής. Ο ανάδοχος θα μεταφέρει όλα τα υλικά κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά. Όλα τα υλικά υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής, η οποία έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού του οποίου η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής για την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου.

Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή της να προχωρήσει στη ματαίωση της παρούσας προμήθειας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή της.

Ο συντάξας

Δημήτρης Πορίχης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Συνημμένα : 	ΠΙΝΑΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017